Strana 1 zo 33  územného rozhodnutia  zn. OcU KB 16/249/2026/5-Km

Obec Krivosúd-Bodovka

913 11 Krivosúd-Bodovka 88
OcU KB 16/249/2026/5-Km                                                V Krivosúde-Bodovke dňa 28.03.2026             
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTIE

           Navrhovateľ ROST Group s.r.o., Radlinského 20/2231, 05201 Spišská Nová Ves, po zmene stavebníka: Ing. Róbert Strmeň, Nezábudkova 9/9, 052 01 Spišská Nová Ves, obaja v zastúpení na základe splnomocnenia Ing. Iveta Kubišová, Duklianskych hrdinov 879/24, 911 05 Trenčín, podal dňa  25.03.2025, návrh na územné rozhodnutie na stavbu: „IBV Zelnice pred mostom – Krivosúd-Bodovka“, na pozemkoch :  k.ú. Krivosúd Bodovka č.p. C-KN 707/1, E-KN 713 , C-KN 707/77, C-KN 707/79, C-KN 707/80,  C-KN 706/12, C-KN 706/25, C-KN 706/36, C-KN 707/57,  C-KN 707/58, C-KN 706/42, C-KN 707/29, C-KN 871/3, C-KN 874/1, C-KN 874/2, E-KN 873/2.
             Obec Krivosúd-Bodovka ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov posúdilo návrh navrhovateľa na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby podľa § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi a posúdilo vyjadrenia účastníkov konania. 
Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona a podľa § 4 Vyhl. č. 453/2000 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva
r o z h o d n u t i e 
o umiestnení stavby:
„IBV ZELNICE POD MOSTOM – Krivosúd-Bodovka“
ma pozemkoch :  k.ú. Krivosúd Bodovka 
č.p. C-KN 707/1, E-KN 713 , C-KN 707/77, C-KN 707/79, C-KN 707/80,  C-KN 706/12,                   C-KN 706/25, C-KN 706/36, C-KN 707/57,  C-KN 707/58, C-KN 706/42, C-KN 707/29, 

C-KN 871/3, C-KN 874/1, C-KN 874/2, E-KN 873/2, 

pre investora Ing. Róbert Strmeň, Nezábudkova 9/9, 052 01 Spišská Nová Ves.
Osadenie stavby je zrejmé zo situácie  stavby, ktorá  je  neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Pozemky sú situované v intraviláne obce. 

Stavebné objekty:
SO 01 
Rodinný dom  01 – 11 

SO 11 
Rozšírenie verejného vodovodu / alt. B – spoločná studňa 

SO 12 
Kanalizačná žumpa p.č. 01 - 03  

SO 13 
Kanalizačná žumpa p.č. 04 - 14  

SO 14 
Dažďová kanalizácia – odvodnenie komunikácie

SO 20 
Rekonštrukcia trafostanice TS0031-001 Bodovka

SO 21 
Distribučný rozvod NNK 

SO 22 
Chránička HDPE 

SO 23 
Prekládka fakturačného merania PD Krivosúd-Bodovka  

SO 24 
Demontáž časti NNV prípojky pre PD Krivosúd-Bodovka  

SO 25 
Prípojky elektro NN

SO 26  Verejné osvetlenie  

SO 30 
Komunikácie, chodníky a spevnené plochy

Stručný popis stavby 
       Účelom stavebných objektov predmetnej stavby je príprava územia pre výstavbu rodinných domov IBV Zelnice pred Mostom. Príprava predpokladá realizáciu napojenia územia na technickú infraštruktúru, t.z. napojenie na verejné inžinierske siete. Projekt predpokladá prípravu infraštruktúry pre realizáciu 11 samostatne stojacích jedno podlažných rodinných domov. 

Objekty rodinných domov budú realizované individuálne, samostatným konaním o umiestnení stavby a stavebnom povolení. Stavebník musí dodržať pri projektovaní a realizácii celkové plošné urbanistické ukazovatele. Všetky rodinné domy budú mať samostatné prípojky na inžinierske siete, statická doprava musí byť vyriešená na pozemku stavebníka rodinného domu. Výškové osadenie objektov bude zohľadňovať rozdiely v nadmorskej výške jednotlivých pozemkov pre rodinné domy. Uvažuje sa s kombináciou plochej a sedlovej strechy za účelom vytvorenia kompaktnej a ucelenej zástavby. 

Súčasťou zástavby je riešenie garážovania alebo parkovania 3 osobných automobilov na pozemku RD ako ich integrovaná súčasť, návrh drobných stavieb vrátane sadových úprav

PREHĽAD O CELKOVÝCH KAPACITÁCH A PLOŠNÉ VÝMERY

Počet rodinných domov:






11

Predpokladaný počet obyvateľov:





63

Počet súkromných parkovacích miest : 




33

Plocha riešeného územia :






10 102 m2

Plocha stavebných pozemkov:





7 586 m2 

Plochy vyhradené pre príp. spoločnú studňu:




105 m2
Predpokladaná zastavaná plocha RD spolu: 




1460 m2 

Plochý súkromných parkovacích a pešich spev. plôch: 


751 m2
Súkromná zatrávnená plocha spolu





5 028 m2


Spevnené pešie plochy spolu :





343 m2


Spevnené motorové plochy spolu :





1764 m2


Verejná zeleň  :







257 m2


Celkový koeficient zastavanosti  :





30.77 % 

Objekty rodinných domov budú realizované individuálne, samostatným konaním o umiestnení stavby a stavebnom povolení. Stavebník musí dodržať pri projektovaní a realizácii celkové plošné urbanistické ukazovatele. Všetky rodinné domy budú mať samostatné prípojky na inžinierske siete, statická doprava musí byť vyriešená na pozemku stavebníka rodinného domu. Výškové osadenie objektov bude zohľadňovať rozdiely v nadmorskej výške jednotlivých pozemkov pre rodinné domy. Uvažuje sa s plochou strechou pre všetky RD za účelom vytvorenia kompaktnej a ucelenej zástavby.
Územie je vymedzené z východnej a južnej hranice súvislou zástavbou samostatne stojacími rodinnými domami pozdĺž hlavnej cesty. Na západnej hranici sa nachádza miestne družstvo ktorému sa uvažuje ponechať prejazd na navrhovanú miestnu komunikáciu vozidlám do 3,5 t. Na severnej hranici sa nachádza terénny val výšky cca 2 m a za ním vodný tok rieky Váh cca 48 m v najbližšom bode od hranice parcely. Návrh rešpektuje ochranné pásmo 10 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze smerom od vodného toku. V najbližšom bode od päty valu sa nachádza oplotenie parcely č. 08 vo vzdialenosti 16,5 m.  

Projekt rieši začlenenie územia do existujúcej zástavby a napojením na inžinierske siete. Predpokladom je realizácia novej vetvy miestnej komunikácie a predĺženie, resp. rozšírenie viacerých verejných inžinierskych sietí.

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADANÉ ÚDAJE TYPOVÝCH RODINNÝ DOMOV

RD B – samostatne stojací

Zastavaná plocha: 133 m2

Predpokladaná úžitková plocha: 100 m² 

Počet podlaží: 1

Počet obytných miestností : 4

RD C – samostatne stojací (bungalov)

Zastavaná plocha: 130 m2

Predpokladaná úžitková plocha:  97 m2

Počet podlaží: 1

Počet obytných miestností : 4

RD D – samostatne stojací (bungalov)

Zastavaná plocha: 134 m2

Predpokladaná úžitková plocha: 100 m2

Počet podlaží: 1

Počet obytných miestností : 5
Stručný popis stavebných objektov:

SO 11 Spoločná studňa a vodovod 

       Investičným zámerom je zásobovanie pitnou vodou navrhovanej lokality IBV z existujúceho obecného verejného vodovodu - alternatíva č.1 – v prípade súhlasu zvýšeného odberu pitnej vody z existujúceho vodného zdroja, ktorý vydá Okresný úrad Trenčín – odd.štátnej vodnej správy. 
V prípade nesúhlasného stanoviska prevádzkovateľa verejného vodovodu s napojením na verejný obecný vodovod z kapacitných dôvodov investor uvažuje s alternatívou č.2 vybudovania spoločnej studne.

Alt.č.1. 
Výstavba - rozšírenie distribučnej siete VV vetva „V-1", „V-2" PE D110 

        Účel stavby Projekt stavby pre územné konanie rieši rozšírenie verejného vodovodu VETVA „V-1, 2" pre navrhovanú lokalitu IBV Zelnice pred mostom — KRIVOSÚD BODOVKA. Navrhované rozšírenie verejného vodovodu je nadimenzované s dostatočnou kapacitou pre navrhovanú lokalitu IBV Zelnice pred mostom. Navrhované rozšírenie VEREJNÉHO VODODODU je v 2 vetvách. Vetvy „V-1" a vetvy „V-2" potrubím PE D110. Koncepcia je navrhnutá v súlade STN 75 5401 a STN EN805 (755403). Navrhovaným vodovodom bude distribuovaná pitná voda, DN potrubí sú navrhované tak, aby z nich mohla byt odoberaná voda na pitné účely prípadne hasenie požiarov. 
Napojenie navrhovaného vodovodu je na existujúci verejný vodovod PE D110 v správe obce Krivosúd-Bodovka. Obec má v súčasnosti vybudovaný verejný vodovod v dlžke je cca 2,5 km z vlastného vodného zdroja. Existujúci verejný vodovod PE D110 je vedený v rastlom teréne pozemok parc.č. KN „C" 874/2 k.ú. Krivosúd Bodovka v súbehu s hlavnou cestou II/507.
Hydrotechnický výpočet spotreby vody:

Predpokladaný počet obyvateľov:
 63
špecifická potreba vody

 145 litrov/osoba/deň 
Priemerná denná potreba Qp 
  
  9135 1/deň                            0.105729 1/s 
Maximálna denná potreba  Qp 
  18270 1/deň 


0.211458 l/s 
Priemerná spotreba Q_ročné 

  3334,275 m3/rok 

VODOVOD VETVA „V-1" PE D110 — 185,3m 

Materiál  
VV Vetva „V-1" 
AQUALINE RC ROBUST PE-100 RC s ochrannou vrstvou, PN 16 (SDR 11) PE D110 DN100 110,0 x 10,0mm o celkovej dĺžke 185,3m
ZAČIATOK VETVY „V-1" 
-  existujúci verejný vodovod PE DN100 kat. úz. Krivosúd Bodovka, na pozemku p.č. KN „C" 874/2 staničenie 0,0000km 
KONIEC VETVY „V-1" 
- potrubie ukončiť PH DN100- VZDUŠNÍK kat. úz. Krivosúd Bodovka„ na pozemku p.č. KN „C" 706/15 staničenie 0,18530km 

VODOVOD VETVA „V-2" PE D110 — 67,4m 

Materiál  VV Vetva „V-2" 

-   agualine RC ROBUST PE-100 RC s ochrannou vrstvou, PN 16 (SDR 11) PE D110 DN100 110,0 x 10,0mm o celkovej 67,4m 

ZAČIATOK VETVY „V-2" 
- navrhovaný verejný vodovod vetva „V-1" (staničenie 0,13370km) DN100 kat. úz. Krívosúd Bodovka„ na pozemku p.č. KN „C" 706/12, staničenie 0,0000 km 
KONIEC VETVY „V-2" — potrubie ukončiť PH DN100- VZDUŠNÍK, kat. úz. Krivosúd Bodovka„ na pozemku p.č. KN „C" 706/12 staničenie 0,06740km 

Trasovanie

      Parc.č. 874/2, 707/80, 707/57, 706/36,706/12, 706/15 
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 
       Napojenie na existujúci vodovod sa prevedie výrezom a vsadením prírubovej tvarovky T kus DN100/100/100 a osadením šupátkovej zemnej súpravy. Potrubie bude od bodu napojenia vedené v profile navrhovaného chodníka, v časti telesa komunikácii s terajším spevneným povrchom. Trasovanie potrubia a dotknuté pozemky: 874/2, 707/80, 707/57, 706/36,706/12, 706/15. Od bodu napojenia bude vodovodné potrubie vedené do lokality 1BV súbežne s potrubím navrhovaného rozšírenia splaškovej a dažd'ovej kanalizácie. 
Na navrhovanej trase verejného vodovodu sú navrhované 2ks podzemné hydranty DN100-vzdušník , l ks NH DN100 a uzatváracie armatúry v požadovaných vzdialenostiach. Potrubie bude uložené v nezamŕzajúcej hĺbke 1,5m pod terénom na pieskovom lôžku. Na vyhľadávanie a vytýčenie v zemi uloženého potrubia sa po celej trase ukladá na vrchol potrubia izolovaný vodič AY 6mm2. Začiatok a koniec vodiča bude pripevnený v poklope posúvača. Trasa vodovodu v zemi bude označená výstražnou fóliou bielej farby uloženou vo výške min. 0,2 m nad potrubím. 

Alt.č.2. Spoločná studňa 

         Projekt stavby pre územné konanie ako alternatívu č.2 možnosti zásobovania pitnou vodou pre navrhovanú lokalitu IBV Zelnice pred mostom KR1VOSÚD BODOVKA rieši vybudovanie spoločnej studne. Navrhovaná studňa bude následne napojená na navrhované rozšírenie verejného vodovodu VETVA „V-1, 2", ktoré sú nadimenzované s dostatočnou kapacitou pre navrhovanú lokalitu 1BV Zelnice pred mostom. 
Hydrogeologickým posúdením možnosti zásobovania danej lokality podzemnou vodou bude určené, či územie je VHODNÉ pre realizáciu prieskumného vrtu - vŕtanou studňou a či je možné zabezpečit zdroj podzemnej vody o výdatnosti Q= 0,451 l.s-1 (viď hydrotechnický výpočet vody) 
Všeobecné podmienky pre realizáciu individuálneho zdroja zásobovania vodou: Pri používaní studne pre pitné účely je nutné, aby voda vyhovovala požiadavkám, ktoré sú uvedené vo Vyhláške MZ SR c. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. 

SO 12 Kanalizačná žumpa p.č 01 - 03 
SO 13 Kanalizačná žumpa p.č 04 - 14 

        Nakoľko obec nemá vybudovanú verejnú splaškovú kanalízáciu a so súhlasom obce investor môže zabezpečiť odvádzanie splaškových vôd z riešených objektov (každý samostatne) akumuláciou do vodotesnej žumpy na príslušnom pozemku. Za súčasnej situácie sa investor preto rozhodol, že splaškové odpadové vody z novostavieb RD (každý samostatne) bude likvidovat pomocou žumpy. Splaškové vody navrhujem akumulovať v žumpe objemu 12 m3, ktorá bude osadená na príslušnom pozemku. 
Vyprázdňovanie žumpy bude fekálnym vozidlom. 

Navrhnutá je monolitická železobetónová žumpa. Z architektonického hradiska na objekt žumpy nie sú kladené žiadne požiadavky. Ako podzemný objekt bude odvetraná potrubím vnútornej kanalizácie nad strechu objektu. 
Návrh veľkosti žumpy 

      Odporúčam železobetónovú nádrž- žumpu s celkovým objemom 12m3. Žumpa sa bude vyvážať každých 20 dní (uvažuje sa počet dní pri obsadenom objekte). Ako podzemný objekt bude odvetraná potrubím vnútornej kanalizácie nad strechu objektu. 
SO 14 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 

         Projekt rieši návrh dažd'ovej kanalizácie v navrhovanej lokalite IBV Zelnice pred mostom KRIVOSÚD BODOVKA, kde sa navrhuje nová komunikácia a chodníky. Odkanalizovanie je navrhnuté tak, že sa povrchové dažd'ové vody budú odvádzat do jednotlivých uličných vpustí a z každej uličnej vpuste budú dažd'ové vody odvedené do samostatného vsakovacieho zariadenia, ktoré bude umiestnené pri danej uličnej vpusti — v zmysle výkresovej časti. Z uličných vpustí bude voda odvádzaná do vsakovacích zariadení cez pripojovacie potrubie PVC, DN 150, SN 8. 
         Odvetrávanie prebytočného vzduchu, ktorý sa hromadí vo vsakovacích blokoch v prípade prítoku vyčistených vôd je cez prívodné potrubia a uličné vpuste Celá navrhovaná sústava je riešená samospádom — gravitačná, bez prečerpávacích zariadení. Všetky potrubia budú spájané ako hrdlové. Pripojenie potrubia na vsakovacie zariadenie sa zrealizuje pomocou navŕtania otvoru a osadenia šachtovej vložky pre hladké potrubie, PVC, DN 150. 

Uličná vpust je opatrená pri povrchu liatinovým pojazdným poklopom s ťažkým zaťažením a bahenným košom vo vnútornom priestore uličnej vpuste. Bahenný kôš uličných vpustí vyžadujú údržbu spravidla raz za pol roka (pred zimným a po zimnom období) sa doporučuje koše skontrolovať a vyčistiť, prípadne v zmysle pokynov výrobcu. 

Pripojovacie vetvy dažd'ovej kanalizácie, DN 150 

Objekty na kanalizácii 
- Uličná vpust s bahenným košom 

- Vsakovacie zariadenie — DRENBLOK DB 40/40, 8 ks 6 ks 

Uličné vpuste sú riešené betónové s liatinovou pojazdnou mrežou (min. 40 ton), horným nátokom a bahenným košom na zachytenie splavenín. Každá uličná vpusť bude mat kalový priestor, ktorý bude zachytávat prípadné nečistoty. 

VONKAJŠIE SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY
Navrhovaná energetická bilancia bude pokrytá rozšírením distribučného NNK rozvodu, vedeného z transformačnej stanice TS 0031-001 v obci.

· Stupeň dôležitosti dodávky el.energie  podľa STN 341610_ stupeň č.3

· Ochranné pásma : káblové vedenie  - 1 m od okraja kábla na obe strany

· Zariadenie EZ podľa vyhl.508/2009 Z.z.: skupina B- zariadenie s vyššou mierou ohrozenia 

S020 Rekonštrukcia trafostanice TS0031-001 Bodovka:  

          Plánovaná výstavba rodinných domov predpokladá rozšírenie distribučného NN rozvodu pre pripojenie nových odberateľov. Z tohto dôvodu je nutné riešiť podl'a požiadavky ZSDIS výmenu existujúceho NN rozvádzača v trafostanici za nový s potrebným počtom vývodov: 

■ VN čast' — zostane zachovaná podl'a súčasného stavu 

■ NN čast' — bude rekonštruovaná v celom rozsahu: 

- vymení sa zvod od transformátora do rozvádzača NN za dvojicu káblov 2x NAYY-J 4x240mm2, detto stúpacie vedenia za NAYY-J 4x95mm2, pred mechanickým poškodením káble chránit' uložením do ocel'ových trubiek DN 70mm 

- existujúci rozvádzač RST sa vymení za nový, typ RST 0663/06 v skrini SVS-B, In=630A 

- hlavný istič BH630NE305 so spúšt'ou SE-BH0630-DTVE, nastavenou na menovitý prúd transformátora 

- sumárne meranie spotreby el. energie - signály pre meranie sú privedené káblami, ukončenými na skušobnej svorkovnici ZS1 b:

- prúd — CYKY-J 7x4mm2 z meracích transformátorov prúdu. 

- napätie — CYKY-J 5x2,5mm2 z trojpólového ističa 400V/6A, zapojeného pred hlavným ističom rozvádzača NN. Meraciu súpravu dodá Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava. - vývody — rozvádzač bude vybavený 7 vývodmi, osadenými zvislými poistkovými odpínačmi 

S021 Distribučný rozvod NNK  

          Distribučné rozvody elektro NN riešia nový sekundárny káblový rozvod NN, určený pre pripojenie plánovaných rodinných domov v rámci navrhovanej obytnej zóny IBV Krivosúd-Bodovka. Distribučné NNK rozvody začínajú v transformačnej stanici TS0031-001 a končia v rozvodných skriniach xSRy v obytnej zóne. Distribučný rozvod zabezpečuje Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava. 

Navrhovaný rozvod bude realizovaný vo 2 vetvách: 

- vetva A" — vedená z rekonštruovanej trafostanice TS0031-001 dvojicou samostatne istených káblov NAYY-J 4x240mm2, zapojených do navrhovaných rozvodných skríň 1SR9—>2SR9—>3SR9. 

- vetva B" — vedená z rekonštruovanej trafostanice TS0031-001 káblom NAYY-J 4x240mm2, ukončeným v navrhovanej rozvodnej skrini 4SR5, osadenej pri trafostanici. Spolu s el. vedením bude v spoločnom výkope uložený i zemniaci pásik FeZn 30x4mm pre uzemnenie navrhovaných elektrických rozvodných zariadení. 

S022 Chránička HDPE  

          Do spoločnej trasy s káblovým vedením, realizovaným v rámci rozšírenia distribučného káblového rozvodu NNK, sa položí chránička HDPE DN40 pre dodatočné zriadenie optickej siete ZSDIS. Trasa ukladania HDPE chráničky je určená trasou a projektom pre NN káble. Trasa začína od trafostanice TS0031-001 a končí v poslednej navrhovanej rozvodnej skrini 3SR9. 

S023 Prekládka fakturačného merania PD Krivosúd-Bodovka:  

          Súčasné fakturačné meranie pre PD Krivosúd-Bodovka, umiestnené v trafostanici TS0031-001 sa v rámci rekonštrukcie stanice zruší a pre fakturačné meranie sa zriadi nový elektromerový rozvádzač RE-PD s polopriamym meraním In=200A, pripojený káblom NAYY-J 4x240mm2 zo skrine 4SR5 a osadený vedľa skrine 4SR5. Z elektromerového rozvádzač RE-PD je vedený nový kábel NAYY-J 4x240mm2, ukončený v skrini VRISI/K na navrhovanom podpernom bode, ktorý sa osadí do trasy odchádzajúceho NNV vedenia prípojky pre PD Krivosúd-Bodovka. Prepojenie zo skrine VRIS na vzdušné vedenie káblom NAYY-J 4x150mm2. 

S024 Demontáž časti NNV prípojky pre PD Krivosúd-Bodovka:  

          Po uvedení nového fakturačného merania a káblovej časti prípojky NN pre PD Krivosúd-Bodovka sa nahradená čast' vzdušného NN vedenia 4xAlFe demontuje. 

S025 Prípojky elektro NN 

          Prípojky k rodinným domom budú pripojené z rozpojovacích skríň xSRy káblom NAYY-J 4x25mm2 /istenie 3x50A/ a ukončené zaslepovacou koncovkou na hranici pozemku v mieste predpokladaného umiestnenia elektromerového rozvádzača RE. 

Prípojky budú zrealizované v predstihu kvôli konečnej povrchovej úprave komunikácií a chodníkov.

Deliacim miestom medzi distribučným rozvodom a prípojkami k rodinným domom sú poistkové odpínače v rozvodných skriniach xSRy. 

- fakturačné meranie spotrebv el. energie pre samostatne stojace rodinné domy bude riešené ako priame 3- fázové 1-tarifné elektromerom E3S12T, rozsah 5-60A, s predradeným hlavným ističom In=25A, umiestnené v elektromerových rozvádzačoch REx na hranici prislúchajúceho pozemku. 

S026 Verejné osvetlenie  

         Projektová dokumentácia rieši predĺženie obecného verejného osvetlenia smerom do novej obytnej zóny. Ako bod pripojenia je určené existujúce svietidlo verejného osvetlenia na št.ceste II.tr./507. Vonkajšie osvetlenie areálovej komunikácie v obytnej zóne je navrhnuté podl'a STN TR 13 201-1 a STN EN 13 201-2. 

Komunikácia je podľa osídlenia a dopravného významu začlenená do funkčnej triedy C2, kategórie M06 a stupňa osvetlenia IV pre ukľudnené komunikácie so zmiešanou dopravou s obmedzenou rýchlosťou do 30km/hod. 

Uvedené hodnoty budú zabezpečené jednostrannou osvetľovacou sústavou so stožiarmi, umiestnenými v chodníku. Osvetľovacia sústava bude tvorená uličnými svietidlami „A" (10ks), vyloženými na jednoduchých výložníkoch s vyložením 0.8m na stožiaroch VO vo výške 6m. Vzdialenosť stožiarov o veľkosti cca 4- až 5- násobku výšky zaručuje dostatočnú rovnomernosť osvetlenia komunikácie. Typy svietidiel a stožiarov VO budú upresnené podl'a požiadaviek a zvyklostí správcu verejného osvetlenia mestských komunikácií v dobe realizácie. El. rozvod bude realizovaný jednou vetvou, pripojenou a ovládanou z existujúceho rozvodu obecného verejného osvetlenia, káblom AYKY-J 4x16mm2, uloženým prevažne v zelenom páse alebo v chodníku v pieskovom lôžku vo výkope v zemi. 

Na dno výkopu pod pieskový zásyp sa položí uzemňovací vodič FeZn 010mm, ktorý slúži pre uzemnenie el. zariadení a k ochrane nadzemných častí VO pred bleskom. V celej trase v zemi bude poloha el. vedenia vyznačená výstražnou fóliou. Osvetľovacie stožiare budú osadené v betónovom púzdrovom základe, povrchová úprava žiarovo-pozinkované, pripojené cez el. stožiarovú rozvodnicu GURO EKM 2072/E27 s istením 6A. Zvislé prepojenie medzi svietidlami a rozvodnicou v stožiari káblom CYKY-J 3x1,5. 

Zemné práce 

Pri stavebných prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené iné podzemné inžinierske siete, je nutné vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä: 

• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy vedenia na povrchu terénu 

• preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto vedenia a s možnou polohovou odchýlkou ± 50cm od skutočnej polohy 

• upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu elektrických vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy 

• overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami 
• odkryté vedenia riadne zabezpečiť proti poškodeniu 

• zhutniť zeminu pod káblami pred ich zakrytím 

• Potrubné a káblové vedenia, zasahujúce do výkopov, je nutné mechanicky zaistiť a vhodným spôsobom chrániť pred mechanickým poškodením. 

Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval: 
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: 
Ing. arch. Slavomír Šiška, Autorizovaný architekt SKA ,
                                                                                                       reg. č : 2258 AA
Architektonicko-urbanistické riešenie: Ing. arch. Slavomír Šiška, Atelier Symbiosis s.r.o.,




Nám. M.  Pajdušáka 273/13, 05 311, Smižany, ev.č. * 2358AA *
Vonkajšie silnoprúdové rozvody:
Ing.Dominik Slušný, ev.č. 0860*A*2-3
Vodovod, studňa , kanalizácia:
Ing.Vladimír Šimo, ev.č. 5826*12

Komunikácie, spevnené plochy:
Ing.Miroslav Vyparina, ev.č. 6654*I2

Požiarna bezpečnosť:


Ing. Ján Tkáč, PhD., reg.č. 62/2019 BČO
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:  zastavané plochy a nádvoria, orná pôda 

Určenie podmienok na umiestnenie stavby podľa § 39a ods. 2 stavebného zákona:

1. Stavba bude umiestnená v súlade s dokumentáciou overenou v územnom konaní.Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného  úradu.

2. Pred vydaním stavebného povolenie požiadať stavebný úrad o povolenie na odstránenie existujúcich stavieb Sušiareň reziva a Oceľový prístrešok na pozemku p.č.706/25.
3. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy

4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní dodržať požiadavky na ochranu verejných záujmov,  

 predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia a na komplexnosť výstavby

5. Pri výstavbe dodržať všeobecné technické požiadavky (podľa § 48 a nasl. stavebného zákona), požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a príslušných technických noriem STN EN.

6. Dodržať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a  

      dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických
      požiadaviek 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:
Obec Krivosúd-Bodovka,  č.OcU KB 83/536/2025,  zo dňa 21.11.2025
         Investičný zámer bude predmetom územného konania podľa § 39a ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) príslušným stavebným úradom podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona stavebného zákona.

Podľa § 2 ods. 1 písm. f)  zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Obec súhlasí z hľadiska architektonicko-urbanistického riešenia s navrhovanou výstavbou: 
· Obec Krivosúd-Bodovka nemá vypracovaný územný plán, a preto bude pri zastavanosti uvedených parciel postupovať v zmysle podľa § 39a zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

· Na realizáciu invest. zámeru stavby vyžaduje súhlasné stanoviská všetkých dotknutých štátnych orgánov a organizácií                    

         Obec Krivosúd-Bodovka v súlade s § 4 ods. 3 písm. d/ zákona 369/1990 o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov s ú h l a s í s umiestnením stavby pri splnení nasledovných podmienok:

      Obec Krivosúd-Bodovka, ako príslušný orgán vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) súhlasí s realizáciou stavby v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny a § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov za nasledovných podmienok:

1. v prípade výrubu drevín je potrebný súhlas podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

2. v ďalšom stupni projektovej dokumentácie doložiť projekt sadovníckych úprav ako samostatný SO, spracovaný osobou s príslušným odborným vzdelaním, projekt v rozpracovanosti konzultovať s obcou.

     Obec Krivosúd-Bodovka, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 bod 2 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zároveň ako správca verejného vodovodu, súhlasí podľa § 28 vodného zákona s projektovou dokumentáciou  stavby za nižšie vymedzených podmienok:

· V súčasnosti je obec zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu. Ako vodný zdroj slúži „Prameň Rybník“, ktorý je v už súčasnosti v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu 

Trenčín  č. OU-TN-OSZP3-2023/004499-004 zo dňa 28.12.2023 nestačí pokryť povolený odber na osobitné užívanie vôd 40,66,m3 denne (14.920 m3 ročne)

· Napojenie na verejný vodovod bude možné až po Rozhodnutí Okresného úradu Trenčín, odd.št.vodnej správy o povolení zvýšeného odberu podzemných vôd z vodného zdroja Rybník, na ktorom v súčasnosti prebiehajú čerpacie skúšky výdatnosti prameňa

· S vybudovaním spoločnej studne pre rodinné domy obec súhlasí bez pripomienok

· Stavebník povinný rešpektovať ustanovenia zákona č. 442/2002 z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach

· stavebník je povinný zabezpečiť stavebné práce tak, aby v priebehu výstavby neunikli do        podzemných vôd nebezpečné látky a neohrozili ich akosť a nezávadnosť.

      Obec Krivosúd-Bodovka, ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 2 ods. 2 zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v súlade s § 126 ods. 1 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 16 a 18 ods. 6 cestného zákona, na základe predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie súhlasí ako dotknutý orgán, chrániaci záujmy na úseku miestnych a účelových komunikácií, v zmysle § 140a ods. 1 písm. a) a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o stavebného zákona s realizáciou za nižšie vymedzených podmienok:

1. Pri riešení nárokov statickej dopravy navrhnúť pre každý RD obytnej zóny dostatočnú spevnenú plochu pre odstavenie vozidiel v zmysle príslušnej STN

2. Pripojenie  na cestu II/507 riešiť v súlade s §2 ods.4 zákona 135/1961 Zb.

3. Pri výjazde na cestu II/507 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 

4. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie doložiť dopravné riešenie účelových (vnútroareálových) komunikácií, vrátane riešenia trvalého dopravného značenia a odvodnenia.

5. Dodržať podmienky vlastníka a správcu cesty II/507 

6. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na vyjadrenie.

        S projektom plánovaného osvetlenia obec súhlasí bez pripomienok.

        V ďalšom stupni projektovej dokumentácie vyriešiť priestor pre umiestnenie zberných nádob na komunálny odpad a separovane zbierané zložky odpadu, mimo verejného priestranstva.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Povodie Dolného Váhu, OZ Piešťany, č. SVP 17903/2025/4 zo dňa 30.10.2025

         Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov (uvedené v Sprievodnej správe): SO 01 Samostatne stojaci RD , SO 11 Rozšírenie verejného vodovodu /alt. B - spoločná studňa, SO 12 Kanalizačná žumpa p. č. 01 – 03,  SO 13 Kanalizačná žumpa p. č. 04 - 14 , SO 14 Dažďová kanaĺizácía odvodnenie komunikácie,  SO 20 Rekonštrukcia trafostanice TS0031-001 Bodovka, SO 21 Distribučný rozvod NNK, SO 22 Chránička HDPE, SO 23 Prekládka fakturačného merania PD Krivosúd-Bodovka, SO 24 Demontáž časti NNV prípojky pre PD Krivosúd-Bodovka, SO 25 Prípojky elektro NN, SO 26 Verejné osvetlenie, SO 30 Komunikácie a spevnené plochy. 

         Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Krivosúd-Bodovka, v jeho severnej časti — Zelnice pred mostom. Podľa dostupných informácii obec nemá spracovaný územný plán. Pre územie obce bol spracovaný PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA a SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE KRIVOSÚD — BODOVKA do roku 2023. Príslušným orgánom územného plánovania na vydanie záväzného stanoviska bude Trenčiansky samosprávny kraj na podklade Koncepcie územného rozvoja regiónu. 

Navrhované územie je vymedzené z východnej a južnej hranice súvislou zástavbou RD pozdĺž cesty 11/507, na západnej hranici sa nachádza miestne družstvo, ktorému sa uvažuje ponechať prejazd na navrhovanú obslužnú komunikáciu vozidlám do 3,5 t. Na severnej hranici územia sa nachádza PSOH rieky Váh, v správe našej organizácie. V najbližšom bode od vzdušnej päty hrádze, v odstupovej vzdialenosti 6,70 m, sa nachádza časť obslužnej komunikácie (otoč). Účelom stavebným objektov je príprava územia — napojenie územia na technickú infraštruktúru (existuj. verejné inž. siete) pre výstavbu 11-tich samostatne stojacich rodinných domov. Výstavba RD bude realizovaná individuálne samostatným konaním. Dopravný prístup bude zabezpečený prostredníctvom obslužnej komunikácie s napojením na cestnú komunikáciu IV507 a prejazdom na miestne družstvo. Statická doprava je riešená pri objektoch v počte 3 p.m. pre každý RD. S verejným parkovaním sa v lokalite neuvažuje. Pešia doprava je navrhnutá pozdĺž navrhovanej obslužnej komunikácie ako jednostranný chodník šírky 2,5 m. V uličnom koridore, v ktorom je navrhnutá obslužná komunikácia, chodník a zelený pás po jednej strane komunikácie, je umožnené trasovanie a uloženie všetkých navrhovaných IS (vodovod, splašková a dažďová kanalizácia, NN rozvod, slaboprúdové vedenie, verejné osvetlenie). Zásobovanie vodou projekt rieši z existuj. verejného vodovodu v správe obce,, trasovaného v súbehu s cestou II/507, a to rozšírením verejného vodovodu (SO 11,Vetva „V-1", Vetva „V-2") v celkovej dĺžke 252,7 m (alternativa č. 1). V prípade nesúhlasného stanoviska prevádzkovateľa verejného vodovodu (obec) s napojením sa na existuj. verejný vodovod z kapacitných dôvodov, investor stavby uvažuje s altematívou č. 2, a to vybudovanim spoločnej studne pre navrhované RD na parc. reg. CKN č. 707/77, k. ú. Krivosúd-Bodovka. K možnosti vybudovania vŕtanej studne bude v d'alšom stupni PD spracovaný odbome spôsobilou osobou hydrogeologický posudok, na základe ktorého bude preukázané, či predmetné územie je vhodné pre realizáciou vŕtanej studne, ktorou sa zabezpečí potreby vody pre zásobovanie danej lokality vodou (požadovaná výdatnosť zdroja vody je Q = 0,451 1.s-1). Odvedenie splaškových odpadových vôd projekt rieši do vodotesných žúmp, osadeným v rámci pozemkov jednotlivých majiteľom RD. Odvedenie dažďových vôd z navrhovanej obslužnej komunikácie a chodníka bude do uličných vpustí UV1 až UV8, z ktorých budú následne tieto vody odvedené do vsakovacieho systému EKODREN DB40/40 NEW. Dažd'ové vody z jednotlivých RD budú odvádzane do retenčných nádrží (RN) a následne do vsakovacích objektov (VO) na pozemkoch budúcich majiteľov RD. Typ vsakovacích objektov bude upresnený na základe vykonaného hydrogeologického prieskumu v danom území. 

Z hľadiska záujmov správcu vodných tokov a správcu povodia, k predloženej projektovej dokumentácii (DÚR, Ing. arch. Slavomir Šiška, 03/2025 revízia 10/2025) uvádzame nasledovné: - Stavebné pozemky sa nachádzajú zo vzdušnej strany pravostrannej ochrannej hrádze vodohospodársky významného vodného toku Váh (PSOH Váhu) v správe SVP, š.p. 
- V súlade s STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary resp. návodnej päty hrádze a v šírke 10 m od vzdušnej päty hrádze. 
- Ako správca vodných tokov máme zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) právo užívať pobrežné pozemky (t.j. pri vodohospodársky významnom vodnom toku - pozemky do 10 m od brehovej čiary resp. vzdušnej päty hrádze obojstranne) pri výkone správy vodného toku a protipovodňovej ochrany daného územia. 
- Podľa § 50 ods. 1 vodného zákona je vlastník pobrežného pozemku povinný umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku vodného toku a s ním súvisiacich vodných stavieb. Z uvedeného okrem iného vyplýva, že vybudovaním objektov stavby nesmie byť zamedzený prístup našim pracovníkom ako aj ich mechanizácie k vodnému toku. 
- Na Koordinačnej situácii stavby (výkres č. 4) je vyznačený manipulačný pás resp. ochranné pásmo rieky Váh v šírke 10 m od vzdušnej päty hrádze. Ukončenie navrhovanej obslužnej komunikácie (otočisko) je v najbližšom jeho bode vzdialené 6,70 m od vyznačenej línie vzdušnej päty hrádze. 
- S vybudovaním obslužnej komunikácie (otočiska) na pobrežnom pozemku resp. v ochrannom pásme Váhu súhlasíme za podmienky, že bude našej organizácii umožnené jeho využívanie za účelom prístupu pre výkon činností správcu vodných tokov vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách, č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami). SVP, š.p. nebude zodpovedať za škody spôsobené na tejto stavbe (budovanej obslužnej komunikácii) v dôsledku mimoriadnych udalostí, ani za škody spôsobené počas vykonávania povodňových zabezpečovacích prác, investícii, opráv a údržby našou organizáciou. Takisto v prípade znečistenia jej povrchu pri výkone správy na vodnom toku, bez nárokovania si u správcu toku zabezpečiť jej vyčistenie resp. uvedenie do pôvodného stavu. 
- Vzhľadom k uvedenému, správca resp. prevádzkovateľ tejto stavby (obslužnej komunikácie) bude povinný uvedené strpieť bez nároku na uhradenie prípadných škôd vzniknutých činnosťou našej organizácie. Uvedenie stavby do pôvodného stavu si bude správca/prevádzkovateľ obslužnej komunikácie povinný zabezpečiť na vlastné náklady. Povrch úseku obslužnej komunikácie, zasahujúci do ochranného pásma hrádze, konštrukčne prispôsobiť na pojazd mechanizmov správcu toku na nosnosť min. 9 ton na jednu nápravu. 
- Umiestnením ostatných objektov stavby je ochranné pásmo vodného toku Váh zachované. 
- S návrhom odvádzania dažd'ových vôd z navrhovanej obslužnej komunikácie, chodnika, vrátane jednotlivých RD vsakovaním, v rámci stavebných pozemkov, súhlasíme. 
- S umiestením vlastného vodného zdroja (studne) na pozemku parc. reg. CKN č. 707/77 ako alternatívnym riešením v prípade nemožnosti napojenia na verejný vodovod v obci Krivosúd-Bodovka súhlasíme. 
- Vybudovanie objektu SO 11 Rozšírenie verejného vodovodu /alt. B - spoločná studňa podlieha povoleniu OÚ Trenčín, Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 26 ods. 4 vodného zákona. 
- Odber podzemných vôd podlieha povoleniu OÚ Trenčín, Odborom starostlivosti o 2P podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod vodného zákona. K odberu podzemných vôd vydáme stanovisko až na základe vykonaného hydrogeologického prieskumu v danom území resp. predloženého Hydrogeologického posudku. 
- Vybudovanie objektov stavby projekt nerieši na pozemkoch v správe SVP, š.p. 
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložit' na odsúhlasenie. 

       Za dodržania podmienok nášho stanoviska, s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) súhlasíme. 

Platnosť záväzného stanoviska je maximálne 2 roky. 

Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-TN-OCDPK-2025/041729-002, zo dňa 08.09.2025 

       Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy podľa § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.

135/1961 Zb.“) v zmysle § 3b zákona č. 135/1961 Zb. v nadväznosti na ustanovenia vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (ďalej len „vyhláška č. 35/1984 Zb.“) a v spojení s § 140b ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dáva na základe Vašej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie nasledovné záväzné stanovisko:

         Predložená projektová dokumentácia rieši stavbu „IBV ZELNICE POD MOSTOM – KRIVOSÚD BODOVKA“, investora: ROST Group s.r.o., Radlinského 20/2231, 05201 Spišská Nová Ves (IČO: 51 018 055) v zastúpení na základe splnomocnenia Ing. Ivetou Kubišovou, Duklianskych hrdinov 879/24, 911 05 Trenčín, umiestnenú na pozemkoch parc. č. 706/12, 706/25, 706/36, 707/1, 707/57, 707/58, 707/79 a 707/80 v intraviláne obce Krivosúd-Bodovka, pričom trvalý dopravný prístup na predmetné nehnuteľnosti bude realizovaný novým pripojením pozemnej komunikácie (vetva A) na cestu II/507 v km 123,478.

S pripojením navrhovanej komunikácie a s umiestnením uvedenej stavby súhlasíme, požadujeme však dodržať nasledovné podmienky:

1. Pripojenie navrhovanej komunikácie na cestu II/507 riešiť v súlade s § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. a teda podľa platných slovenských technických noriem a technických predpisov.

2. Pri riešení nárokov statickej dopravy navrhnúť pre každý RD obytnej zóny dostatočnú spevnenú plochu pre odstavenie vozidiel v zmysle ustanovení príslušnej platnej STN.

3. Pri výjazde na cestu II/507 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery podľa príslušnej platnej STN, tzn. bude zabezpečené vyprázdnenie rozhľadových polí.

4. Pripojením prístupovej komunikácie nesmie byť narušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty II/507. Pripojením prístupovej komunikácie na cestu II/507 sa nesmie ohroziť dotknutá cesta a bezpečnosť cestnej premávky na nej a to najmä zvádzaním a odtekaním vôd na cestné teleso, jeho technickým spracovaním alebo umiestnením (§ 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb.).

5. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku správcu pozemnej komunikácie a v stanovisku dopravného inšpektorátu.

6. V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác cesta II/507 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu. V nákladovej časti sa odporúča riešiť aj finančné prostriedky na prípadnú spätnú úpravu dotknutého úseku pozemnej komunikácie po výstavbe.

7. Stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie pripojenia na cestu II/507.

8. Ďalší stupeň ako aj prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste II/507 žiadame predložiť na vyjadrenie.

9. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie (pre stavebné povolenie) predložiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt dočasného dopravného značenia) a projekt trvalého dopravného značenia.

10. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov. V zmysle § 3b zákona č. 135/1961 Zb. sa pripájanie pozemných komunikácií povoľuje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej. Podľa § 3b ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. predchádzajúci súhlas vydalo ORPZ v Trenčíne, ODI stanoviskom č. ORPZ-TN-ODI-169-001/2025-ING zo dňa 04.06.2025. 

K projektovej dokumentácii a k spôsobu riešenia pripojenia navrhovanej komunikácie na cestu II/507 sa vyjadril správca pozemnej komunikácie Správa ciest TSK stanoviskom č. SC /2025/1078-2 zo dňa 22.07.2025.

        Toto záväzné stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie územného rozhodnutia. Toto záväzné stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-TN-OCDPK-2025/035984-002, zo dňa 15.08.2025 

        Predložená projektová dokumentácia rieši stavbu „IBV ZELNICE POD MOSTOM – KRIVOSÚD BODOVKA“, SO 30 Komunikácie a spevnené plochy, investora: ROST Group s.r.o., Radlinského 20/2231, 05201 Spišská Nová Ves (IČO: 51 018 055) v zastúpení na základe splnomocnenia Ing. Ivetou Kubišovou, Duklianskych hrdinov 879/24, 911 05 Trenčín, umiestnenú na pozemkoch parc. č. 706/12, 706/25, 706/36, 707/1, 707/57, 707/58, 707/79 a 707/80 v intraviláne obce Krivosúd-Bodovka, pričom trvalý dopravný prístup na predmetné nehnuteľnosti bude realizovaný novým pripojením pozemnej komunikácie (vetva A) na cestu II/507 v km 123,478.

S umiestnením uvedenej stavby a s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme, požadujeme však dodržať nasledovné podmienky:

1. Stavebník v územnom konaní v zmysle ustanovení § 3b zákona č. 135/1961 Zb. požiada tunajší cestný správny orgán o povolenie na pripojenie pozemnej komunikácie na cestu II/507 v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na internetovej stránke úradu: https://www.minv.sk/?OUTN-cesty.

K uvedenému je potrebné predložiť stanovisko správcu pozemnej komunikácie a stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu.

2. Pripojenie pozemnej komunikácie na cestu II/507 musí byť navrhnuté v súlade s § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961Zb. a teda podľa platných slovenských technických noriem a technických predpisov.

3. Stavebník pred realizáciou prác na pripojení pozemnej komunikácie na cestu II/507 požiada tunajší cestný správny orgán o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na internetovej stránke úradu:

https://www.minv.sk/?OUTN-cesty.

K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ v Trenčíne, ODI odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt dočasného dopravného značenia) a predložiť ho spolu so stanoviskami dopravného inšpektorátu a správcu pozemnej komunikácie.

4. Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty, premávka na ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená nad rámec použitého dočasného dopravného značenia.

5. Pri výjazde na cestu II/507 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery v zmysle STN, tzn. bude zabezpečené vyprázdnenie rozhľadových polí.

6. Realizáciou stavby nesmie byť narušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty II/507. Pripojením pozemnej komunikácie na cestu II/507 sa nesmie ohroziť dotknutá cesta a bezpečnosť cestnej premávky na nej a to najmä zvádzaním a odtekaním vôd na cestné teleso, jeho technickým spracovaním alebo umiestnením (§ 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb.).

7. V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác cesta II/507 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.

8. Stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu realizácie predmetnej stavby.

9. Stavebník najneskôr pred vydaním kolaudačného rozhodnutia príp. povolenia na predčasné užívanie stavby, požiada tunajší cestný správny orgán o určenie použitia trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste II/507.

10. Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste II/507 žiadame predložiť na vyjadrenie.

11. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Toto záväzné stanovisko za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok slúži pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Toto záväzné stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo, číslo OU-TN-OSZP3-2025/037413-002 zo dňa 05.08.2025.
         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len ,,OU Trenčín“) o vyjadrenie k projektovej dokumentácií stavby „IBV Zelnice pred mostom – Krivosúd Bodovka“ v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Stavba je umiestnená na par. č. 707/57,58,80 a 706/12,25,36, k. ú. Krivosúd Bodovka.

Projektovú dokumentáciu (ďalej len ,,PD“) pre územné rozhodnutie vyššie uvedenej stavby vypracoval Ing. arch. Slavomír Šiška (03/2025), spracovateľ: Ateliér Symbiosis. s r. o., Nám, M. Pajdušáka 273/13, Smižany.

PD rieši vybudovanie stavebných objektov a príprava územia pre výstavbu rodinných domov IBV Zelnice pred mostom. 
Ide o stavebné objekty:

• SO 01 Samostatne stojaci RD (RD 04 – RD 14)

• SO 011 Rozšírenie verejného vodovodu

• SO 012 ČOV

• SO 013 Verejná splašková kanalizácia

• SO 014 Dažďová kanalizácia – odvodnenie komunikácie

• SO 020 Rozšírenie verejného NN zemného vedenia

• SO 021 Odborné elektrické zariadenia

• SO 022 NN Prípojka a Slaboprúdové prípojky

• SO 023 Verejné osvetlenie

• SO 030 Komunikácie a spevnené plochy

Projekt predpokladá prípravu infraštruktúry pre realizáciu 11 samostatne stojacích jednopodlažných rodinných domov. Plocha riešeného územia: 10 102 m²

Projektant v predloženej dokumentácii (v súhrnnej technickej správe) z vyššie uvedenej stavby predpokladá vznik stavebných odpadov:

• zemina z výkopov – bude dočasne uložená v rámci staveniska a neskôr použitá na spätný zásyp resp. iné úpravy terénu;

• obaly – papierové, plastové a iné – budú triedené a odovzdané zmluvným dodávateľom stavby;

• betón – sa rozdrví a použije do podkladových konštrukcii;

• tehly – zhodnotenie na stavbe;

• železo- recyklácia;

• odpadové drevo – čiastočne využité a čiastočne odpredané;

• zmiešané odpady – odvoz na skládku TKO;

• nebezpečné odpady – likvidáciu vykoná oprávnená organizácia.

» Odpady vznikajúce z objektu ,,SO 030 Komunikácie a spevnené plochy“ a ich predpokladané množstvá:

Katalógové číslo odpadu - Názov odpadu - Množstvo odpadu - Kategória odpadu

• 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky – 0,10 t – O

• 15 01 02 – obaly z plastov – 0,10 t – O

• 15 01 03 – obaly z dreva – 0,20 t – O

• 15 01 06 – zmiešané obaly – 0,01 t – O

• 15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými
                                                                                            látkami – 0,01 t – N

• 17 01 01 - betón – 1,00 t – O

• 17 01 07 – zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v
                                                                                          17 01 06 – 72,00 t – O

• 17 02 01 – drevo – 0,88 t – O

• 17 02 02 – sklo – 0,13 t – O

• 17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10 – 0,06 t – O

• 17 08 02 - stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 – 0,50 t – O

OU Trenčín, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 108 písm. m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o odpadoch“) vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch k PD pre územné rozhodnutie vyššie uvedenej stavby.

OU Trenčín z hľadiska odpadového hospodárstva určuje pri realizácii stavby nasledovné podmienky:

1. Za odpady vznikajúce pri realizácii stavby je zodpovedný pôvodca odpadu. Pôvodcom odpadu ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu

ten, kto uvedené práce vykonáva.

2. Pôvodca odpadu je podľa § 14 a § 77 ods. 3 zákona o odpadoch povinný:

a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,

b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými Vyhláškou č. 344/2022 MŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,

c) stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,

d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok stanovených podľa § 2 Vyhlášky č. 344/2022 MŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (v rozsahu minimálne druhy odpadov, množstvo odpadov, spôsob nakladania s nimi, plánovaný spôsob spracovania odpadov, platné oprávnenie na nakladanie s odpadmi).

3. Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je pôvodca odpadu povinný v zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácii.

4. Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov, ktorej prevádzkovanie je povolené v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Zabezpečiť zneškodnenie nebezpečných odpadov prednostne pred ostatnými odpadmi podľa § 25 ods. 6 zákona o odpadoch, prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona.

6. Vyčleniť plochy pre nakladanie s odpadmi (plochy na ktorých sa budú odpady dočasne zhromažďovať, triediť..) vznikajúcimi počas realizácie stavby.

7. V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja – OU Trenčín.

8. Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je v tomto prípade okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

9. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

10. Priebežne odvážať stavebný odpad vzniknutý pri realizácii stavby tak, aby sa v okolí stavby nevytváralo žiadne zhromažďovanie odpadov na voľných plochách.

11. Pri vykonávaní činnosti dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

12. V ďalšom stupni spracovania PD požadujeme, aby žiadateľ doplnil PD o kapitolu ,,Odpadového hospodárstva  - Nakladanie s odpadmi“ spolu s prehľadom vznikajúci druhov odpadov, ich predpokladané množstvá v hmotnostných jednotkách (tonách, m³) z celej stavby (nie len z objektu SO 030). Odpady je potrebné zaradiť podľa druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

13. Pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu OU Trenčín.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie, alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 odsek 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona k predmetnej stavbe. Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona a platí pre územné konanie. 
Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, číslo OU-TN-OSZP3-2025/038352-002 zo dňa 06.08.2025.
         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 543/2002 Z. z.“) vydáva v zmysle § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v súčinnosti s § 84 ods. 5 zákona č 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 25/2025 Z. z.) toto záväzné stanovisko:
Predloženú projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. arch. Slavomír Šiška, 03/2025. 
        Dokumentácia rieši realizáciu napojenia územia na technickú infraštruktúru pre 11 samostatne stojacich jednopodlažných rodinných domov.

Cestná komunikácia je navrhnutá šírky 5,5 m, chodník pre peších šírky 2,25 m a zelený pás šírky min. 0,5 po jednej strane komunikácie, ktorý umožňuje trasovanie a uloženie všetkých navrhovaných inžinierskych sietí. Stavba sa plánuje realizovať na území kde platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. a uplatňujú sa tu ustanovenia § 3 až §10.

       Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. nasledovné podmienky:

1. V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. V prípade výskytu zelene je pri realizácií stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 83 7010 ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

2. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie inváznych druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na prípadnú sadovnícku úpravu nezastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy drevín a bežne používané druhy sadovníckej úpravy, v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné a invázne druhy rastlín.

3. Podľa § 4 ods. 1 zákona je každý povinný pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín je potrebné bezodkladne informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.
V súlade s § 103 ods. 5 zákona, orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.

Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v súčinnosti s § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z.z. a nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona. Považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. je jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z.).

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, zn.OU-TN-PLO1-2025/030734-002,  zo dňa 08.07.2025 

       Podľa projektovej dokumentácie stavby „IBV ZELNICE POD MOSTOM – KRIVOSÚD BODOVKA“, vyhotovenej Ing. arch. Slavomír Šiška - autorizovaný architekt, účelom stavebných objektov predmetnej stavby je príprava územia pre výstavbu rodinných domov 1BV Zelnice pred Mostom. Príprava predpokladá realizáciu napojenia územia na technickú infraštruktúru, t.j. napojenie na verejné inžinierske siete . Projekt predpokladá prípravu infraštruktúry pre realizáciu 11 samostatne stojacích jednopodlažných rodinných domov.

Predmetná stavba je navrhnutá na parcelách registra C KN č. 707/80, 707/57 a 707/58 v katastrálnom území Krivosúd Bodovka, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované v druhu pozemku orná pôda. Predpokladaný záber poľnohospodárskej pôdy predmetnou stavbou je 990 m2.

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce vytýčenom lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990.

         Obec Krivosúd Bodovka vydala dňa 10.06.2025 pod č. OcÚ KB 82/535/2025/2 územnoplánovaciu informáciu pre stavbu „IBV ZELNICE POD MOSTOM – KRIVOSÚD BODOVKA“ v záujmovej lokalite k.ú. Krivosúd Bodovka parc. č. C-KN 707/1, E-KN 713, C-KN 707/79, C- KN 707/80, C-KN 706/12, C-KN 706/25, C-KN 706/36, CKN 707/57, C-KN 707/58, v ktorej je uvedené, že Obec Krivosúd-Bodovka súhlasí s výstavbou na uvedených parcelách. Obec Krivosúd-Bodovka nemá vypracovaný územný plán, a preto bude pri zastavanosti uvedených parciel postupovať podľa § 39a zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ listom zo dňa 24.03.2025 písomne splnomocnil Ing. Ivetu Kubišovú, Duklianskych hrdinov 879/24, 91105 Trenčín k zastupovaniu pri všetkých právnych úkonoch procesnoprávneho, v prípade potreby i hmotnoprávneho charakteru v konaniach pred orgánmi štátnej správy a samosprávy v územnom konaní vedenom pre stavebnú akciou „IBV ZELNICA POD MOSTOM – KRIVOSÚD BODOVKA“ na parc. C KN č. 707/1, E KN č. 713, C KN č. 707/79, 707/80, 706/12, 706/25, 706/36, 707/57, 707/58 k.ú. Krivosúd Bodovka.

Toto vyjadrenie neumožňuje akúkoľvek nepoľnohospodársku činnosť na predmetných pozemkoch.
Zároveň podotýkame, že v prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, pred vydaním stavebného povolenia požiadať OU-TN-PLO o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôdy do 1000 m2 v zmysle §17 zákona na pozemku umiestnenom v zastavanom území obce.

V prípade dočasného odňatia je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si v zmysle § 17 alebo § 18 zákona stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v ktorom OU-TN-PLO určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

V prípade, že žiadateľ vyššie uvedené nedodrží, môže správny orgán podľa § 25 ods. 4 zákona uložiť fyzickej osobe pokutu za priestupok, až do výšky 2000,- eur a podľa§ 26 ods. 3 zákona právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uložiť pokutu od 1 660 eur do 166 000 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak neoprávnene a v rozpore s týmto zákonom bez rozhodnutia o odňatí zaberie poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel.

Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia , Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania,  číslo OU-TN-OKR1-2025/029118-002 zo dňa 06. 06. 2025 

           V zmysle § 21 ods. 2 a ods. 3 písm. a) zákona č. 25/2025 Z. z. stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon), v súlade s § 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia vydáva z á v ä z n é  s t a n o v i s k o    k dokumentácii pre konanie o stavebnom zámere na stavbu „IBV ZELNICE PRED MOSTOM – KRIVOSÚD BODOVKA“ z hľadiska civilnej ochrany. 

Identifikačné údaje stavby: 

Názov stavby: IBV ZELNICE PRED MOSTOM – KRIVOSÚD BODOVKA 

Miesto stavby: Krivosúd Bodovka 

Katastrálne územie: Krivosúd Bodovka, Krivosúd Bodovka, okres Trenčín 

Parc. č.: C-KN 707/1, E-KN 713, C-KN 707/79, 707/80, 706/12, 706/25, 706/36, 707/57, 707/58. 

Investor: Ing. Róbert Strmeň ROST Group s.r.o. Radlinského 20/2231 052 01 Spišská Nová Ves 

Po posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia súhlasí so stavebným zámerom na stavbu „IBV ZELNICE PRED MOSTOM – KRIVOSÚD BODOVKA“ bez pripomienok.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, zn. S-PUSR-020198/2025,  Z

HYPERLINK "https://e-office.pamu.local/Forms/DetailZaznamu?id=1319549" \h-

HYPERLINK "https://e-office.pamu.local/Forms/DetailZaznamu?id=1319549" \hPUSR

HYPERLINK "https://e-office.pamu.local/Forms/DetailZaznamu?id=1319549" \h-

HYPERLINK "https://e-office.pamu.local/Forms/DetailZaznamu?id=1319549" \h095982/2025 zo dňa 30.12.2025 

        Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej „KPÚ Trenčín“) v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona na základe žiadosti: ROST Group s.r.o., Radlinského 20/2231, 05201 Spišská Nová Ves spol., ktorá splnomocnila na zastupovanie Ing. Ivetu Kubišovú, Duklianskych hrdinov 879/24, 911 05 Trenčín, doručenej dňa 08.12.2025 o vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii k stavebnému zámeru stavby a pre účel overenia projektu stavby podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva nasledujúce   záväzné stanovisko k stavbe: „IBV ZELNICE PRED MOSTOM Krivosúd-Bodovka“ a určuje tieto podmienky:  


1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sk/potrebujem

HYPERLINK "https://www.pamiatky.sk/potrebujem-vybavit/ziadosti" \h-

HYPERLINK "https://www.pamiatky.sk/potrebujem-vybavit/ziadosti" \hvybavit/ziadosti

HYPERLINK "https://www.pamiatky.sk/potrebujem-vybavit/ziadosti" \h  

2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 44 zákona č. 25/2025 Zb. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.  

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.  

Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné fľaky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnuteľné veci pochádzajúce spred roku 1919 a vojnové predmety spred roku 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu.  

 KPÚ TN si nevyhradzuje vydať doložku súladu.  
        KPÚ Trenčín súhlasil s vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby / vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere stavby: „IBV ZELNICE POD MOSTOM – Krivosúd-Bodovka“ k. ú. Krivosúd-Bodovka záväzným stanoviskom č. S-PUSR-020198/2025, Z

HYPERLINK "https://e-office.pamu.local/Forms/DetailZaznamu?id=1313818" \h-

HYPERLINK "https://e-office.pamu.local/Forms/DetailZaznamu?id=1313818" \hPUSR

HYPERLINK "https://e-office.pamu.local/Forms/DetailZaznamu?id=1313818" \h-

HYPERLINK "https://e-office.pamu.local/Forms/DetailZaznamu?id=1313818" \h090261/2025

HYPERLINK "https://e-office.pamu.local/Forms/DetailZaznamu?id=1313818" \h zo dňa 05.12.2025 s podmienkou, že si navrhovateľ: ROST Group, s.r.o., Radlinského 20/2231, 05201 Spišská Nová Ves zabezpečí vyjadrenie KPÚ Trenčín na základe predloženia žiadosti o vyjadrenie k projektu stavby: „IBV ZELNICE POD MOSTOM – Krivosúd-Bodovka“ k. ú. Krivosúd-Bodovka v dostatočnom predstihu pred vydaním stavebného povolenia / pred overením projektu stavby. Na základe doručenia a posúdenia predloženej projektovej dokumentácie je KPÚ Trenčín vydané toto záväzné stanovisko. 

        KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.  

Trenčiansky samosprávny kraj, čís1o TSK/2025/08019-2, zo dňa 08.08.2025 

       PD rieši systém vnútorných komunikácií s napojením na obecný dopravný systém a vjazd na hlavnú cestu II. triedy č. 507. Trenčiansky samosprávny kraj, ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdných úsekov ciest II. a III. triedy cez obce, podľa § 3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva nasledovné stanovisko:

          S vydaním územného rozhodnutia s ú h l a s í m e za dodržania nasledovných podmienok:

· Vybudovaním vjazdu nesmie dôjsť k zmene šírkových pomerov cesty II/507 a pri výjazde na cestu musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na všetky dopravné smery.

· Napojenie na cestu II/507 musí byť plynulé. Špáry medzi obrubníkom a spevnenou krajnicou vozovky budú zatesnené trvale pružnou asfaltovou zálievkou. Pri realizácii predmetnej stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky a stavebník pri svojej činnosti nesmie sťažovať údržbu cestnej komunikácie.

· Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cesty II/507.

· Vjazd musí byť vybudovaný tak, aby povrchové vody z vjazdu nevytekali na cestu. Vjazd bude klesať v sklone približne 6% v smere od cesty II. triedy.

· Do 60 dní od ukončenia realizácie prípojky je potrebné majetkovo-právne vysporiadať parcely dotknuté stavbou (parc.č. 874/2, k. ú. Krivosúd-Bodovka), ktorej vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svatík, e-mail: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758.

- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.

- V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) o zriadení nového napojenia na pozemnú komunikáciu II. a III. triedy rozhoduje príslušný cestný správny orgán.

- Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.

- Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vystavenia.

Tunajší úrad si vyhradzuje právo uvedené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, zn.SC /2025/1078-2, zo dňa 22.07.2025 

         Predložená projektová dokumentácia rieši individuálnu bytovú výstavbu spojenú s realizáciou pozemných komunikácií a rozvodov inžinierskych sieti v obci Krivosúd Bodovka. Navrhovaná miestna obslužná komunikácia je tvorená 2 úsekmi. Tieto komunikácie tvoria hlavné komunikačné napojenie na navrhovanú výstavbu rodinných domov na súkromných pozemkoch investora. Na začiatku úseku bude komunikácia napojená na existujúcu cestu II/507. Komunikácie sú navrhované ako dvojpruhové obojsmerné miestne obslužné komunikácie so šírkou spevnenej časti 5,50 m bez vodiacich prúžkov s povrchom asfaltobetónovým AC 11 s pravostranným chodníkom š. 1,5 m tvoreným zámkovou dlažbou hr.60mm. 
Pozdĺžny sklon navrhovanej komunikácie pri napojení na cestu II/507 bude 6% od cesty, odvodnenie bude riešené na pozemku investora a to do navrhovaných uličných vpustí. Inžinierske siete a ich prípojky ničím nezasiahnu do cesty II/507 a príslušného cestného pozemku. S umiestením IBV ZELNICE PRED MOSTOM - KRIVOSÚD BODOVKA a vydaním územného rozhodnutia za horeuvedených podmienok súhlasíme.
Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie vlastníka horeuvedenej cesty. Trenčiansky samosprány kraj je podľa § 3d, ods.2 zákona č.135/196I Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vlastníkom horeuvedenej cesty. 

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie potrebné podľa stavebného a cestného zákona. 

Okresné riaditeľstvo HAZZ  v Trenčíne, č. ORHZ-TN1-2025/001466-002 zo dňa  27. 05. 2025 

        Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie: „IBV Zelnice pod mostom – Krivosúd Bodovka, parc. č. 707/1, 713, 707/79, 707/80, 706/12, 706/25, 706/36, 707/57, 707/58“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Západoslovenská distribučná a.s. zo dňa 22.07.2025 

       Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bra􀵽slava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „Západoslovenská distribučná, a.s.“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike) a dotknutý orgán v zmysle § 140 a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, na základe žiadosť zo dňa 08.07.2025, s ID DAG2506907, vydáva toto stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely územného konania.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu: IBV ZELNICE POD MOSTOM KRIVOSÚD BODOVKA (ďalej len „Stavba"), na pozemku registra C, s parcelným číslom 707/1, 707/79, 707/80, 706/12, 706/25, 706/36, 707/57, 707/58, v katastrálnom území Krivosúd-Bodovka, podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej 06/2025, pre stavebný objekt/stavebné objekty: SO 01 - SO 30 za týchto podmienok:

Pred podaním žiadosti o stavebný zámer, je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení viacerých odberných miest. Po uhradení pripojovacieho poplatku a podpísaní zmluvy o pripojení viacerých odberných miest budete môcť pokračovať v ďalších krokoch, podľa uzatvorenej zmluvy o pripojení.

V záujmovom území na dotknutých parcelách sa nachádzajú podzemné elektrické káblové vedenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.;

Pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné konanie je potrebné existujúce inžinierske siete vytýčiť. Žiadosť o vytyčovanie sie􀵿 VVN, VN, NN podajte prostredníctvom elektronického formulára v aplikácii e-Žiadosti. Služba ja spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.;

Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti. Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

V prípade potreby konzultácie návrhu projektovej dokumentácie a technického riešenia budúceho pripojenia za účelom spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné konanie (s uvedením našej spoločnosti ako stavebníka), vyplňte elektronický formulár v aplikácii e-Žiadosť.

Ak máte záujem o vysvetlenie procesu zabezpečenia zmluvného vzťahu a spôsobu vysporiadania

majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom dotknutým výstavbou elektrických zariadení, vyplňte kontaktný formulár.

Projektová dokumentácia (v prípade elektroenergetických zariadení Západoslovenskej distribučnej, a.s.) musí byť vypracovaná v zmysle „Štandardov projektovej dokumentácie“, „Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN/VN sie􀵿 a distribučných transformačných staníc“ a „Pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie“, zverejnených na www.zsdis.sk.

Toto stanovisko je platné 12 mesiacov od dátumu jeho vydania. Pri jednaniach s našou spoločnosťou vo vyššie uvedenej veci predložte toto stanovisko.

Dopravný úrad , TRANSPORT AUTHORITY, zo dňa 12.01.2021  pod č.06048/2026/ROP-002-P/00407 

        Vzhľadom na skutočnosť, že konanie vo veci povolenia predmetnej stavby bolo začaté na príslušnom stavebnom úrade do 31.03.2025, Dopravný úrad vydáva záväzné stanovisko v znení predpisov platných do 31.03.2025. 

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 28 ods. 3. písm. a) bod 3 a písm. c) bod 3 zákona Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.03.2025, s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.03.2025, s umiestením a realizáciou stavby v navrhovanom mieste, podľa predložených podkladov (Dokumentácia pre územné rozhodnutie 03/2025), s maximálnou výškou najvyšších rodinných domov 5,60 m (rodinné domy typ C) od úrovne ±0,00; t. j. s nadmorskou výškou cca 201,2 m n.m.Bpv  s ú h l a s í   s podmienkami:
1. Najvyšší bod rodinných domov, vrátane všetkých zariadení umiestnených na ich strechách (napr. fotovoltické zariadenia, antény, bleskozvod a pod,), ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby svojou najvyššou časťou (maximálny zdvih autožeriava, betónpumpy a pod.), nesmie prekročiť úroveň nadmorskej výšky – 216,8 m n.m. Bpv, t. j. výšky cca 21,20 m od úrovne ±0,00; (výška určená najkritickejším ochranným pásmom (ďalej len „OP“) leteckého pozemného zariadenia – nesmerový rádiomaják (NDB) - NDB TR Letiska Trenčín), bez jeho predchádzajúceho súhlasu. 

2. V riešenom území (OP proti nebezpečným a klamlivým svetlám letiska) je stavebník povinný: 

a) použiť na povrchovú úpravu objektu, príp. na povrchovú úpravu iných objektov a zariadení umiestnených v riešenom území materiály a farby s nereflexnou úpravou,  resp. použiť takú úpravu, ktorá by svojím charakterom nemohla odpútať pozornosť posádky lietadiel, príp. ich oslepiť; 

b) pri fotovoltických paneloch, prípadne inštalovaných na streche rodinného domu, použiť úpravu s antireflexnou technológiou; 
c) svetelný lúč svietidiel použitých na osvetlenie objektu, areálu/staveniska, spevnených plôch, komunikácií a pod. nasmerovať priamo na povrch osvetľovanej plochy a to tak, aby nemohlo dôjsť k oslepovaniu a klamaniu posádok lietadiel. V tomto priestore je taktiež zakázané použitie silných svetelných zdrojov a zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia (lasery) takým spôsobom, že by mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky. 

3. V prípade nutnosti použitia stavebných mechanizmov nad úroveň nadmorskej výšky určenej v podmienke č. 2, je stavebník povinný už minimálne 30 dní pred ich umiestnením na stavenisku konzultovať a odsúhlasiť s Dopravným úradom ich použitie ako dočasnej prekážky, ich maximálnej možnej používanej nadmorskej výšky, doby použitia a ďalšieho postupu. 

Zároveň Vás touto cestou informujeme, že riešené územie sa nachádza v OP letiska, z ktorých vyplývajú ďalšie obmedzenia/ zákazy: 

- zákaz realizovať prípadné nové vedenie, prípojky a prekládky vedenia VN a VVN formou vzdušného vedenia bez predchádzajúceho súhlasu Dopravného úradu (OP s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN); 

- zákaz zriaďovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorých úroveň vyžarovania by prevyšovala hodnotu 50 nW/cm2, pričom žiarenie nesmie zapríčiniť vizuálne rušenie letovej posádky lietadla (OP bez laserového žiarenia). 

Na základe predložených podkladov stavby, jej rozsahu a charakteru a povahe stavieb v okolí danej stavby, nie je predpoklad narušenia daných OP, preto sa tieto obmedzenia neurčujú ako podmienky pre stavbu. 

Dopravný úrad dáva do pozornosti, že riešené územie sa nachádza vo vzletovom a približovacom priestore vzletovej a pristávacej dráhy 04/22 Letiska Trenčín s vysokým hlukovým zaťažením z leteckej prevádzky, ktoré sa bude s rozvojom letiska zvyšovať. Pri technickom riešení stavby je preto nutné brať do úvahy aj vplyv hluku z leteckej prevádzky a riešiť ju tak, aby boli zaistené stanovené prípustné hladiny hluku a vibrácií. 

Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona a platí pre všetky stupne dokumentácie a všetky konania podľa stavebného zákona. 

Záväzné stanovisko platí dva roky od dátumu jeho vydania, nestráca však platnosť, ak bola v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie predmetného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad. 

           V prípade, že príde k zmene výškových parametrov stavby, alebo k použitiu stavebných mechanizmov nad výšku určenú v podmienke č.1, v prípade v rozpore s ďalšími podmienkami/obmedzeniami je nutné požiadať Dopravný úrad o opätovné posúdenie stavby. 

 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, číslo 661533404, zo dňa 26.12.2025
        Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

       Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Na základe preverenia, že dôjde do styku so SEK, je spoločnosť Slovak Telekom, a.s./DIGI Slovakia, s.r.o.  v postavení dotknutej právnickej osoby.

V prípade, že toto vyjadrenie je využité ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie je potrebné, aby stavebník predložil žiadosť o vyjadrenie k stavebnému zámeru na posúdenie. Žiadosť je potrebné podať spôsobom, ktorý definuje vyhláška 60/2025 Z. z.. k zákonu 25/2025 Z.z. a tiež je potrebné doložiť číslo tohoto vyjadrenia prostredníctvom formulára definovaného vyhláškou 60/2025 Z. z. v kolónke C  „Identifikácia predchádzajúcich dokumentov k stavbe – záväzné vyjadrenie alebo iné vyjadrenie dotknutej právnickej osoby“. 

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska a tiež rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289

4. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

       UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

14. Prílohy k vyjadreniu:

• Všeobecné podmienky ochrany SEK

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
· Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
· Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

· Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
· Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

· Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
· Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
· Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
· Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
· Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

· Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129 
· Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
 UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
MICHLOVSKÝ, spo1. s r.o., UC1 – údržbové centrum Piešťany, BA-1662 2025 zo dňa 15.05.2025
       Vyjadrenie o existencii podzemných telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa - Orange Slovensko a.s.: 
Nedôjde k stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom.  V káblovej ryhe  sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. 

Údaje o technickom stave HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia  zákona o elektronických komunikáciách  č.452/2021 Z.z. o ochrane sietí  a zariadení. Pri krížení sietí tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch  pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavou na ochrane TKZ a prekládky  trasy riešiť samostatným projektom  odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s. 

Mechanická kontrola a prekládky budú realizované v plnej výške  na náklady investora. 

Realizáciu prekládky PTZ Orange a.s. vykoná na základe územného rozhodnutia a Zmluvy o preložke  so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná servisná organizácia.

Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme že:

1./ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2./ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia
Ďalej  pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ. ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia,  najmä tým, že zabezpečíte: 
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu. objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi / 
• preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodne náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ 
• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu 
• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ 
• vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochranorn pásme 
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou 
• pred záhrnom prevíesť zhutnenie zeminy pod a nad trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) 
• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 mobil 0907 721 378 
• je nutne preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 
• pred zásahom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy 
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona Č. 452/2021 a TZ. 
Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti 1. tohto tlačiva. 
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komnunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenía. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ. 

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakres1enie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 21 ods. 12 zákona Č. 452/2021 Z.z, o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant.
PD Inovec Trenčianske Stankovce zo dňa 15.05.2025

        Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce ako vlastník  dotknutého pozemku  parc.č. 706/36 k.ú. Krivosúd-Bodovka /LV č.93/ vyjadruje súhlas  k územnému rozhodnutiu  a stavebnému konaniu pre stavebnú akciu  „IBV Zelnice pod Mostom – Krivosúd-Bodovka“ na pozemkoch k.ú. Krivosúd Bodovka. 
IV.  Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  
Na konaní 18.12.2026 odznela požiadavka splnomocneného zástupcu PD Inovec JUDr. Jána Červeňanského: 
PD Inovec požaduje pre odbočenie do areálu PD šírku cesty pre dve vozidlá.
Stavebný úrad požiadavke vyhovuje 
Odôvodnenie:

             Navrhovateľ ROST Group s.r.o., Radlinského 20/2231, 05201 Spišská Nová Ves v zastúpení na základe splnomocnenia Ing. Iveta Kubišová, Duklianskych hrdinov 879/24, 911 05 Trenčín, podal dňa  25.03.2025, návrh na územné rozhodnutie na stavbu: „IBV Zelnice pod mostom – Krivosúd-Bodovka“, na pozemkoch :  k.ú. Krivosúd Bodovka č.p. C-KN 707/1, E-KN 713 , C-KN 707/77, C-KN 707/79, C-KN 707/80,  C-KN 706/12, C-KN 706/25, C-KN 706/36, C-KN 707/57,  C-KN 707/58, C-KN 706/42, C-KN 707/29, C-KN 871/3, C-KN 874/1, C-KN 874/2, E-KN 873/2.

            Obec Krivosúd-Bodovka ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vzhľadom na to, že predložená žiadosť s prílohami nebola neúplná a neposkytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, vyzval navrhovateľa listom č. OcÚ KB 46/279/2025/3-Km zo dňa 14.05.2025 v zmysle § 35 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3 vyhlášky č. 453/ 2000 Z.z , aby do 90 dní odo dňa doručenia výzvy doplnil podaný návrh o nasledovné doklady:


1. Záväzné stanovisko TSK Trenčín k návrhu na územné rozhodnutie v zmysle § 140b zákona 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon)

2. Záväzné stanovisko obce Krivosúd-Bodovka  - k využitiu územia na umiestnenie stavby

· k napojeniu na verejný vodovod
· k napojeniu na verejné osvetlenie

· k miestnej komunikácii

· k nakladaniu s komunálnymi odpadmi 

· k výrubu drevín 
3. Projektovú dokumentáciu pre el.prípojku k IBV – súhlas na odber el. energie od ZSE a.s.

4. Stanoviská dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy k projektu pre územné rozhodnutie: 

a) ZSE a.s. Bratislava

b) OU Trenčín – pozemkový a lesný odbor 
c) OU Trenčín – štátna vodná správa

d) OU Trenčín – odpady

e) OU Trenčín – ochrana prírody a krajiny

f) OU Trenčín – odd. CO 

g) SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany

h) Slovak Telekom s.r.o.

i) Orange s.r.o.

j) Dopravný úrad Bratislava, Letisko M.R.Štefánika

k) ODI Trenčín – vyjadrenie k vjazdu na št.cestu II/507

l) ORHaZZ Trenčín 
a v zmysle § 29 ods. 1 zák. 71/1967 Zb. o správnom konaní územné konanie prerušil.
        Stavebný úrad po doplnení podania oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 21.11.2025 pod zn. OcÚ KB 46/670/2025/5-Km začatie územného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo 18.12.2025.
        Účastníci konania mohli do podkladov uvedeného návrhu na umiestnenie stavby nahliadnuť na Obecnom úrade v Krivosúde-Bodovke počas stránkových dní a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky sa neprihliada.
      Na konaní 18.12.2026 odznela požiadavka splnomocneného zástupcu PD Inovec JUDr. Jána Červeňanského: PD Inovec požaduje pre odbočenie do areálu PD šírku cesty pre dve vozidlá. Zástupkyňa investora na konaní konstatovala, že požiadavka bude riešená s hl.projektantom Ing.arch. S.Šiškom a Ing. E.Bajzíkovou z geodet. Firmy MAPO Geo Trenčín. 
Dňa 18.02.2026 podal navrhovateľ ROST Group s.r.o., Radlinského 20/2231, 05201 Spišská Nová Ves žiadosť o zmenu navrhovateľa na vydanie územného rozhodnutia a úpravu pozemkov, pre nového navrhovateľa :Ing. Róbert Strmeň, Nezábudkova 9/9, 052 01 Spišská Nová Ves a úpravu pozemkov na umiestnenie stavby. 
Stavebný úrad listom OcU KB 16/220/2026/3-Km dňa 19.02.2026 zverejnil verejnou vyhláškou oznámenie o zmene stavebníka a úprave pozemkov.
K zmene neboli podané žiadne námietky účastníkov konania. 
K návrhu na územné rozhodnutie bolo doložené:

Dokumenty:

- projektová dokumentácia

- informatívna kópia z mapy
- výpis z ORSR – ROST Group s.r.o.

- splnomocnenie Ing.Ivety Kubišovej na zastupovanie navrhovateľov na konaní
- výpis listu vlastníctva č. 442, 93, 421,1, k.ú. Krivosúd-Bodovka
- súhlas Ing. Kacinského - vlastníka pozemku parc.č. 706/12 a 706/25,  k.ú. Krivosúd-Bodovka
   k územnému  a stavebnému konaniu Zelnice pred mostom – Krivosúd-Bodovka
- súhlas ROST Group, s.r.o., k územnému  a stavebnému konaniu Zelnice pred mostom –
  Krivosúd-Bodovka
- splnomocnenie PD Inovec Tr.Stankovce na konaní pre JUDr. Jána Červeňanského
- doklad o zaplatení správneho poplatku
Stanoviská orgánov štátnej správy a organizácií: 

· Obec Krivosúd-Bodovka,  č.OcU KB 83/536/2025,  zo dňa 21.11.2025
· Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Povodie Dolného Váhu, OZ Piešťany, č. SVP 17903/2025/4 zo dňa 30.10.2025

· Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-TN-OCDPK-2025/041729-002, zo dňa 08.09.2025 
· Okresný úrad Trenčín, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo OU-TN-OCDPK-2025/035984-002, zo dňa 15.08.2025 
· Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo, číslo OU-TN-OSZP3-2025/037413-002 zo dňa 05.08.2025.
· Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, číslo OU-TN-OSZP3-2025/038352-002 zo dňa 06.08.2025.
· Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, zn.OU-TN-PLO1-2025/030734-002,  zo dňa 08.07.2025 
· Okresný úrad Trenčín, Odbor krízového riadenia , Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania,  číslo OU-TN-OKR1-2025/029118-002 zo dňa 06. 06. 2025 
· Krajský pamiatkový úrad Trenčín, zn. S-PUSR-020198/2025,  Z

HYPERLINK "https://e-office.pamu.local/Forms/DetailZaznamu?id=1319549" \h-

HYPERLINK "https://e-office.pamu.local/Forms/DetailZaznamu?id=1319549" \hPUSR

HYPERLINK "https://e-office.pamu.local/Forms/DetailZaznamu?id=1319549" \h-

HYPERLINK "https://e-office.pamu.local/Forms/DetailZaznamu?id=1319549" \h095982/2025 zo dňa 30.12.2025 
· Trenčiansky samosprávny kraj, čís1o TSK/2025/08019-2, zo dňa 08.08.2025 
· Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, zn- SC /2025/1078-2, zo dňa 22.07.2025
· Okresné riadit.HAZZ  v Trenčíne, č. ORHZ-TN1-2025/001466-002 zo dňa  27. 05. 2025 
· Západoslovenská distribučná a.s. zo dňa 22.07.2025 
· Dopravný úrad , TRANSPORT AUTHORITY, zo dňa 12.01.2021,  č.06048/2026/ROP-002-P/00407 
· Slovak Telekom, a.s., Bratislava, číslo 661533404, zo dňa 26.12.2025
· MICHLOVSKÝ, spo1. s r.o., UC1 – údržbové centrum Piešťany, BA-1662 2025 zo dňa 15.05.2025
· PD Inovec Trenčianske Stankovce zo dňa 15.05.2025
       V priebehu územného konania stavebný úrad preskúmal návrh z hľadiska § 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi a posúdil vyjadrenia účastníkov konania. 

Posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 39a stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 
Správny poplatok vo výške 11.000 eur zaplatený 01.04.2025 na účet obce Krivosúd-Bodovka v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Krivosúd-Bodovka. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.  

     




          Richard Kubáň 

  starosta obce Krivosúd-Bodovka
Podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Krivosúd-Bodovka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie  sa doručí

Účastníkom konania - poštou:

1. Ing. Iveta Kubišová, Duklianskych hrdinov 879/24, 911 05 Trenčín

2. Ing. Kacvinský Štefan, Nezábudkova 14/14, 05 201 Spišská Nová Ves

3. PD Inovec Trenčianske Stankovce

4. SVP š.p., Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

5. Obec Krivosúd-Bodovka

6. Ing. arch. Slavomír Šiška, Nám.  M. Pajdušáka 273/13, 05 311 Smižany - projektant

Verejnou vyhláškou
Vlastníkom dotknutých pozemkov a stavieb, koho práva, právom chránené záujmy alebo 
            povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – p.č. 707/1, 707/67, 707/47, 707/46, 
            707/14, 706/36, 707/57, 707/78  

7. Lančarič Milan r. Lančarič, Sedličná 139, 913 11 Trenčianske Stankovce
8. Sára Ambrozaiová, Záhumenská 1806/3, 911 04 Trenčín 
9. Koranda Zdeněk, 913 11, Krivosúd-Bodovka, č. 131
10. Ing. Janák Václav, 913 11 Krivosúd-Bodovka 
11. JUDr. Gabriela Janáková,  913 11 Krivosúd-Bodovka

12. Suchá Ľubica r. Rozvadská, Melčice - Lieskové, č. 89
13. Kováč Dušan, 913 11 Krivosúd-Bodovka č.96
14. Vlastníkom dotknutého pozemku C-KN 707/15 - Združenie urbárskej a pasienkovej spoločnosti, PS Krivosúd-Bodovka - koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – (veľký počet účastníkov)
Dotknutým štátnym orgánom poštou:

15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín
16. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
17. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
18. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
19.  Okresný úrad Trenčín, Odbor dopravy a PK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
20. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
21. OR HZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
22. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 
23. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava

Vyvesené:

Zvesené:

Pripomienky: boli – neboli
       Potvrdené:


----------------------------------------------------

odtlačok pečiatky obce a podpis oprávnenej osoby
PAGE  

